## Hoja Resumen
| CALCULA OBRA CHILE |  | VERSION PRO
Presupuestos y Metrados de Construccion - Chile
www.calculaobrachile.com ¦ contacto@calculaobrachile.com
ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y METRADOS DE CONSTRUCCION - CHILE
HOJA RESUMEN
PROYECTO: |  | Vivienda unifamiliar / ampliacion (editar)
DIRECCION: |  | Comuna, Region (editar)
MANDANTE / PROPIETARIO: |  | Nombre del mandante (editar)
RUT MANDANTE: |  | 0.000.000-0 (editar)
FECHA: |  | Julio 2026 (editar)
ITEM | DESCRIPCION | MANO DE OBRA Y EQUIPOS ($) | MATERIALES ($) | SUBTOTAL ($)
1 | ESTRUCTURAS | 7794442.9545 | 9594400 | 17388842.9545
2 | ARQUITECTURA | 6566263 | 9765850 | 16332113
3 | INSTALACIONES SANITARIAS | 1023430 | 1350080 | 2373510
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1250141.6216 | 1224800 | 2474941.6216
COSTO DIRECTO (PARCIAL) |  | 16634277.5762 | 21935130 | 38569407.5762
RESUMEN DE COSTOS
% Gastos Generales |  |  |  | 10%
% Utilidad |  |  |  | 10%
Costo Directo |  |  |  | 38569407.5762
Gastos Generales |  |  |  | 3856940.7576
Utilidad |  |  |  | 3856940.7576
Costo Total Neto (afecto a IVA) |  |  |  | 46283289.0914
IVA (19%) |  |  |  | 8793824.9274
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido) |  |  |  | 55077114.0188
Superficie construida total (m2) |  |  |  | 109
Valor construccion por m2 ($/m2) |  |  |  | 505294.624
Version PRO: los precios unitarios de Mano de Obra y Materiales se calculan automaticamente a partir del Analisis de Precios Unitarios (APU) de cada partida. Ajusta cantidades, rendimientos y precios en las hojas APU y el presupuesto completo se recalcula solo.

## Cuadro de Areas
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
CUADRO DE AREAS
NIVEL | RECINTO | SUPERFICIE (m2)
Primer Piso | Living-Comedor | 28
Primer Piso | Cocina | 12
Primer Piso | Bano | 4
Primer Piso | Dormitorio 1 | 12
Primer Piso | Logia | 4
Primer Piso | Terraza cubierta | 10
Segundo Piso | Dormitorio 2 | 14
Segundo Piso | Dormitorio 3 | 12
Segundo Piso | Bano | 5
Segundo Piso | Estar | 8
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA |  | 109
Celdas en color ambar: editables segun el proyecto.

## Configuracion DS27
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
CONFIGURACION - PRECIOS OFICIALES DS27 (MINVU)
Precios de referencia del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) para 4 regiones. Son valores de subsidio publico, utiles como referencia/validacion; el mercado privado puede diferir.
Region DS27 (para comparar precios): | Araucania
Valor UF actual ($): | 40844.79
Las hojas APU muestran el precio oficial DS27 y la diferencia % vs. tu precio unitario solo en las partidas con codigo DS27 equivalente. Partidas compuestas (que DS27 desglosa en hormigon/enfierradura/moldaje por separado) o sin codigo generico (cableado, conduit, tablero, etc.) muestran N/D.

## Metrado - Estructura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
METRADO - ESTRUCTURAS
Celdas en color ambar: cantidades editables segun el proyecto.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO
1 | Excavacion para fundaciones | m3 | 45
2 | Relleno y compactacion con material del lugar | m3 | 20
3 | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | m3 | 3
4 | Fundaciones corridas de hormigon armado H-25 | m3 | 12
5 | Sobrecimiento de hormigon armado H-25 | m3 | 8
6 | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | m2 | 80
7 | Pilares de hormigon armado H-30 | m3 | 6
8 | Vigas de hormigon armado H-30 | m3 | 5
9 | Losa de hormigon armado de entrepiso | m2 | 60
10 | Acero de refuerzo A63-42H | kg | 2500
11 | Moldaje para obra gruesa | m2 | 150

## APU - Estructura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - ESTRUCTURAS
Celdas en color ambar: editables. En Mano de Obra, Costo Unitario = Costo Cuadrilla / Rendimiento. Precio Oficial DS27 y Diferencia % solo aparecen donde existe codigo DS27 equivalente (ver hoja Configuracion DS27).
CONCEPTO | UNIDAD | CANT. / UNIDAD | PRECIO UNIT. / CUADRILLA ($) | RENDIMIENTO (unid./jornada) | SUBTOTAL UNIT. ($) | CONSUMO TOTAL PROYECTO | COSTO TOTAL ($) | PRECIO OFICIAL DS27 ($) | DIFERENCIA vs APU (%)
PARTIDA 1 - Excavacion para fundaciones ¦ Unidad: m3
Sin materiales asociados a esta partida
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 54000 | 6 | 9000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 9000
Retroexcavadora | dia | 0.1667 | 80000 | - | 13336 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 270 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 13606
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 22606 |  |  | 13964.8337 | 61.88%
PARTIDA 2 - Relleno y compactacion con material del lugar ¦ Unidad: m3
Material de relleno (emprestito) | m3 | 1.05 | 5000 | - | 5250 | 21 | 105000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 5250
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 8 | 6000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 6000
Placa compactadora | dia | 0.125 | 35000 | - | 4375 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 180 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 4555
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 15805 |  |  | 19066.348 | -17.11%
PARTIDA 3 - Emplantillado de hormigon pobre H-5 ¦ Unidad: m3
Cemento (saco 25kg) | saco | 4 | 7500 | - | 30000 | 12 | 90000
Arena | m3 | 0.5 | 20000 | - | 10000 | 1.5 | 30000
Gravilla | m3 | 0.6 | 22000 | - | 13200 | 1.8 | 39600
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 53200
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 100000 | 4 | 25000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 25000
Betonera | dia | 0.25 | 25000 | - | 6250 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 750 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 7000
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 85200 |  |  | 65131.1021 | 30.81%
PARTIDA 4 - Fundaciones corridas de hormigon armado H-25 ¦ Unidad: m3
Cemento (saco 25kg) | saco | 7 | 7500 | - | 52500 | 84 | 630000
Arena | m3 | 0.45 | 20000 | - | 9000 | 5.4 | 108000
Gravilla | m3 | 0.65 | 22000 | - | 14300 | 7.8 | 171600
Acero de refuerzo A63-42H | kg | 25 | 1100 | - | 27500 | 300 | 330000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 103300
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 100000 | 3.3 | 30303.0303 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 30303.0303
Betonera | dia | 0.303 | 25000 | - | 7575 | - | -
Vibrador de inmersion | dia | 0.303 | 15000 | - | 4545 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 909.0909 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 13029.0909
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 146632.1212 |  |  | N/D
PARTIDA 5 - Sobrecimiento de hormigon armado H-25 ¦ Unidad: m3
Cemento (saco 25kg) | saco | 7 | 7500 | - | 52500 | 56 | 420000
Arena | m3 | 0.45 | 20000 | - | 9000 | 3.6 | 72000
Gravilla | m3 | 0.65 | 22000 | - | 14300 | 5.2 | 114400
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 75800
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 98000 | 3.5 | 28000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 28000
Betonera | dia | 0.2857 | 25000 | - | 7142.5 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 840 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 7982.5
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 111782.5 |  |  | N/D
PARTIDA 6 - Radier de hormigon H-25, e=10 cm ¦ Unidad: m2
Cemento (saco 25kg) | saco | 0.6 | 7500 | - | 4500 | 48 | 360000
Arena | m3 | 0.05 | 20000 | - | 1000 | 4 | 80000
Gravilla | m3 | 0.06 | 22000 | - | 1320 | 4.8 | 105600
Malla ACMA C-92 | m2 | 1.05 | 3500 | - | 3675 | 84 | 294000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 10495
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 99000 | 11 | 9000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 9000
Regla vibratoria | dia | 0.0909 | 20000 | - | 1818 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 270 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 2088
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 21583 |  |  | 13058.0794 | 65.28%
PARTIDA 7 - Pilares de hormigon armado H-30 ¦ Unidad: m3
Cemento (saco 25kg) | saco | 8 | 7500 | - | 60000 | 48 | 360000
Arena | m3 | 0.4 | 20000 | - | 8000 | 2.4 | 48000
Gravilla | m3 | 0.6 | 22000 | - | 13200 | 3.6 | 79200
Acero de refuerzo A63-42H | kg | 80 | 1100 | - | 88000 | 480 | 528000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 169200
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 99000 | 2.2 | 45000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 45000
Vibrador de inmersion | dia | 0.4545 | 15000 | - | 6817.5 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 1350 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 8167.5
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 222367.5 |  |  | N/D
PARTIDA 8 - Vigas de hormigon armado H-30 ¦ Unidad: m3
Cemento (saco 25kg) | saco | 8 | 7500 | - | 60000 | 40 | 300000
Arena | m3 | 0.4 | 20000 | - | 8000 | 2 | 40000
Gravilla | m3 | 0.6 | 22000 | - | 13200 | 3 | 66000
Acero de refuerzo A63-42H | kg | 75 | 1100 | - | 82500 | 375 | 412500
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 163700
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 100800 | 2.4 | 42000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 42000
Vibrador de inmersion | dia | 0.4167 | 15000 | - | 6250.5 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 1260 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 7510.5
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m3) |  |  |  |  | 213210.5 |  |  | N/D
PARTIDA 9 - Losa de hormigon armado de entrepiso ¦ Unidad: m2
Cemento (saco 25kg) | saco | 1.2 | 7500 | - | 9000 | 72 | 540000
Arena | m3 | 0.08 | 20000 | - | 1600 | 4.8 | 96000
Gravilla | m3 | 0.1 | 22000 | - | 2200 | 6 | 132000
Acero de refuerzo A63-42H | kg | 12 | 1100 | - | 13200 | 720 | 792000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 26000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 99000 | 5.5 | 18000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 18000
Vibrador de inmersion | dia | 0.1818 | 15000 | - | 2727 | - | -
Bomba pluma | dia | 0.1818 | 45000 | - | 8181 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 540 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 11448
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 55448 |  |  | N/D
PARTIDA 10 - Acero de refuerzo A63-42H ¦ Unidad: kg
Acero de refuerzo A63-42H | kg | 1.05 | 900 | - | 945 | 2625 | 2362500
Alambre negro N16 | kg | 0.03 | 1800 | - | 54 | 75 | 135000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 999
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 63000 | 180 | 350 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 350
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 10.5 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 10.5
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/kg) |  |  |  |  | 1359.5 |  |  | 1486.7504 | -8.559%
PARTIDA 11 - Moldaje para obra gruesa ¦ Unidad: m2
Madera de moldaje (pino bruto) | m2 | 1.1 | 4200 | - | 4620 | 165 | 693000
Clavos y desmoldante | gl | 0.05 | 8000 | - | 400 | 7.5 | 60000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 5020
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 8 | 9000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 9000
Andamio tubular | dia | 0.125 | 8000 | - | 1000 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 270 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 1270
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 15290 |  |  | 16092.8473 | -4.989%

## MO - Estructura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MANO DE OBRA Y EQUIPOS - ESTRUCTURAS
Costo unitario calculado automaticamente: Subtotal Mano de Obra + Subtotal Equipos de la hoja APU.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. MO+EQUIPOS ($) | PARCIAL MO+EQUIPOS ($)
1 | Excavacion para fundaciones | m3 | 45 | 22606 | 1017270
2 | Relleno y compactacion con material del lugar | m3 | 20 | 10555 | 211100
3 | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | m3 | 3 | 32000 | 96000
4 | Fundaciones corridas de hormigon armado H-25 | m3 | 12 | 43332.1212 | 519985.4545
5 | Sobrecimiento de hormigon armado H-25 | m3 | 8 | 35982.5 | 287860
6 | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | m2 | 80 | 11088 | 887040
7 | Pilares de hormigon armado H-30 | m3 | 6 | 53167.5 | 319005
8 | Vigas de hormigon armado H-30 | m3 | 5 | 49510.5 | 247552.5
9 | Losa de hormigon armado de entrepiso | m2 | 60 | 29448 | 1766880
10 | Acero de refuerzo A63-42H | kg | 2500 | 360.5 | 901250
11 | Moldaje para obra gruesa | m2 | 150 | 10270 | 1540500
TOTAL MANO DE OBRA Y EQUIPOS - ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 7794442.9545

## MAT - Estructura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MATERIALES - ESTRUCTURAS
Precio unitario Materiales calculado automaticamente desde la hoja APU de esta especialidad.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | PRECIO UNIT. MAT. ($) | PARCIAL MAT. ($)
1 | Excavacion para fundaciones | m3 | 45 | 0 | 0
2 | Relleno y compactacion con material del lugar | m3 | 20 | 5250 | 105000
3 | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | m3 | 3 | 53200 | 159600
4 | Fundaciones corridas de hormigon armado H-25 | m3 | 12 | 103300 | 1239600
5 | Sobrecimiento de hormigon armado H-25 | m3 | 8 | 75800 | 606400
6 | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | m2 | 80 | 10495 | 839600
7 | Pilares de hormigon armado H-30 | m3 | 6 | 169200 | 1015200
8 | Vigas de hormigon armado H-30 | m3 | 5 | 163700 | 818500
9 | Losa de hormigon armado de entrepiso | m2 | 60 | 26000 | 1560000
10 | Acero de refuerzo A63-42H | kg | 2500 | 999 | 2497500
11 | Moldaje para obra gruesa | m2 | 150 | 5020 | 753000
TOTAL MATERIALES - ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 9594400

## Metrado - Arquitectura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
METRADO - ARQUITECTURA
Celdas en color ambar: cantidades editables segun el proyecto.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO
1 | Tabiqueria metalcon 90 mm | m2 | 120
2 | Revestimiento interior yeso-carton | m2 | 240
3 | Cielo falso de yeso-carton | m2 | 90
4 | Piso ceramico | m2 | 40
5 | Piso flotante | m2 | 50
6 | Pintura interior latex, 2 manos | m2 | 280
7 | Pintura exterior | m2 | 100
8 | Puertas interiores con marco y cerradura | un | 8
9 | Ventanas termopanel PVC | m2 | 25
10 | Cubierta zinc / teja asfaltica | m2 | 90
11 | Impermeabilizacion de cubierta | m2 | 30

## APU - Arquitectura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - ARQUITECTURA
Celdas en color ambar: editables. En Mano de Obra, Costo Unitario = Costo Cuadrilla / Rendimiento. Precio Oficial DS27 y Diferencia % solo aparecen donde existe codigo DS27 equivalente (ver hoja Configuracion DS27).
CONCEPTO | UNIDAD | CANT. / UNIDAD | PRECIO UNIT. / CUADRILLA ($) | RENDIMIENTO (unid./jornada) | SUBTOTAL UNIT. ($) | CONSUMO TOTAL PROYECTO | COSTO TOTAL ($) | PRECIO OFICIAL DS27 ($) | DIFERENCIA vs APU (%)
PARTIDA 1 - Tabiqueria metalcon 90 mm ¦ Unidad: m2
Perfil metalcon 90mm | m | 2.2 | 3200 | - | 7040 | 264 | 844800
Placa OSB base | m2 | 1 | 4200 | - | 4200 | 120 | 504000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 11240
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 9 | 8000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 8000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 240 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 240
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 19480 |  |  | 16582.9847 | 17.47%
PARTIDA 2 - Revestimiento interior yeso-carton ¦ Unidad: m2
Placa yeso-carton 15mm | m2 | 1.05 | 4500 | - | 4725 | 252 | 1134000
Fijaciones y masilla | m2 | 1 | 1600 | - | 1600 | 240 | 384000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 6325
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 71500 | 13 | 5500 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 5500
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 165 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 165
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 11990 |  |  | 6004.1841 | 99.69%
PARTIDA 3 - Cielo falso de yeso-carton ¦ Unidad: m2
Placa yeso-carton 10mm | m2 | 1.05 | 4200 | - | 4410 | 94.5 | 396900
Perfileria y fijaciones | m2 | 1 | 2500 | - | 2500 | 90 | 225000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 6910
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 12 | 6000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 6000
Andamio tubular | dia | 0.0833 | 8000 | - | 666.4 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 180 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 846.4
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 13756.4 |  |  | N/D
PARTIDA 4 - Piso ceramico ¦ Unidad: m2
Ceramico 45x45 | m2 | 1.08 | 9500 | - | 10260 | 43.2 | 410400
Mortero adhesivo y frague | m2 | 1 | 3200 | - | 3200 | 40 | 128000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 13460
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 8 | 9000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 9000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 270 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 270
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 22730 |  |  | 14267.0851 | 59.32%
PARTIDA 5 - Piso flotante ¦ Unidad: m2
Piso flotante laminado | m2 | 1.08 | 9500 | - | 10260 | 54 | 513000
Fieltro / manta base | m2 | 1.05 | 1200 | - | 1260 | 52.5 | 63000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 11520
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 12 | 6000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 6000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 180 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 180
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 17700 |  |  | 20932.9549 | -15.44%
PARTIDA 6 - Pintura interior latex, 2 manos ¦ Unidad: m2
Pintura latex interior | lt | 0.25 | 4500 | - | 1125 | 70 | 315000
Sellador / base | lt | 0.1 | 3500 | - | 350 | 28 | 98000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 1475
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 80000 | 32 | 2500 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 2500
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 75 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 75
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 4050 |  |  | 4088.5635 | -0.9432%
PARTIDA 7 - Pintura exterior ¦ Unidad: m2
Pintura exterior acrilica | lt | 0.28 | 6500 | - | 1820 | 28 | 182000
Sellador exterior | lt | 0.1 | 4500 | - | 450 | 10 | 45000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 2270
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 78000 | 26 | 3000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 3000
Andamio tubular | dia | 0.0385 | 8000 | - | 308 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 90 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 398
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 5668 |  |  | N/D
PARTIDA 8 - Puertas interiores con marco y cerradura ¦ Unidad: un
Puerta placa + marco | un | 1 | 42000 | - | 42000 | 8 | 336000
Cerradura y bisagras | jgo | 1 | 13000 | - | 13000 | 8 | 104000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 55000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 60000 | 4 | 15000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 15000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 450 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 450
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 70450 |  |  | 57721.8572 | 22.05%
PARTIDA 9 - Ventanas termopanel PVC ¦ Unidad: m2
Ventana PVC termopanel | m2 | 1 | 88000 | - | 88000 | 25 | 2200000
Sellos y anclajes | m2 | 1 | 7000 | - | 7000 | 25 | 175000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 95000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 6 | 12000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 12000
Andamio tubular | dia | 0.1667 | 8000 | - | 1333.6 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 360 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 1693.6
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 108693.6 |  |  | 134710.2019 | -19.31%
PARTIDA 10 - Cubierta zinc / teja asfaltica ¦ Unidad: m2
Plancha zinc acanalado | m2 | 1.1 | 11000 | - | 12100 | 99 | 1089000
Fijaciones y cumbrera | m2 | 1 | 5000 | - | 5000 | 90 | 450000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 17100
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 9 | 8000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 8000
Andamio tubular | dia | 0.1111 | 8000 | - | 888.8 | - | -
Grua pluma pequena | dia | 0.1111 | 45000 | - | 4999.5 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 240 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 6128.3
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 31228.3 |  |  | 8099.5219 | 285.6%
PARTIDA 11 - Impermeabilizacion de cubierta ¦ Unidad: m2
Membrana asfaltica | m2 | 1.1 | 4500 | - | 4950 | 33 | 148500
Imprimante asfaltico | lt | 0.15 | 4500 | - | 675 | 4.5 | 20250
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 5625
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 72000 | 18 | 4000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 4000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 120 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 120
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m2) |  |  |  |  | 9745 |  |  | N/D

## MO - Arquitectura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MANO DE OBRA Y EQUIPOS - ARQUITECTURA
Costo unitario calculado automaticamente: Subtotal Mano de Obra + Subtotal Equipos de la hoja APU.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. MO+EQUIPOS ($) | PARCIAL MO+EQUIPOS ($)
1 | Tabiqueria metalcon 90 mm | m2 | 120 | 8240 | 988800
2 | Revestimiento interior yeso-carton | m2 | 240 | 5665 | 1359600
3 | Cielo falso de yeso-carton | m2 | 90 | 6846.4 | 616176
4 | Piso ceramico | m2 | 40 | 9270 | 370800
5 | Piso flotante | m2 | 50 | 6180 | 309000
6 | Pintura interior latex, 2 manos | m2 | 280 | 2575 | 721000
7 | Pintura exterior | m2 | 100 | 3398 | 339800
8 | Puertas interiores con marco y cerradura | un | 8 | 15450 | 123600
9 | Ventanas termopanel PVC | m2 | 25 | 13693.6 | 342340
10 | Cubierta zinc / teja asfaltica | m2 | 90 | 14128.3 | 1271547
11 | Impermeabilizacion de cubierta | m2 | 30 | 4120 | 123600
TOTAL MANO DE OBRA Y EQUIPOS - ARQUITECTURA |  |  |  |  | 6566263

## MAT - Arquitectura
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MATERIALES - ARQUITECTURA
Precio unitario Materiales calculado automaticamente desde la hoja APU de esta especialidad.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | PRECIO UNIT. MAT. ($) | PARCIAL MAT. ($)
1 | Tabiqueria metalcon 90 mm | m2 | 120 | 11240 | 1348800
2 | Revestimiento interior yeso-carton | m2 | 240 | 6325 | 1518000
3 | Cielo falso de yeso-carton | m2 | 90 | 6910 | 621900
4 | Piso ceramico | m2 | 40 | 13460 | 538400
5 | Piso flotante | m2 | 50 | 11520 | 576000
6 | Pintura interior latex, 2 manos | m2 | 280 | 1475 | 413000
7 | Pintura exterior | m2 | 100 | 2270 | 227000
8 | Puertas interiores con marco y cerradura | un | 8 | 55000 | 440000
9 | Ventanas termopanel PVC | m2 | 25 | 95000 | 2375000
10 | Cubierta zinc / teja asfaltica | m2 | 90 | 17100 | 1539000
11 | Impermeabilizacion de cubierta | m2 | 30 | 5625 | 168750
TOTAL MATERIALES - ARQUITECTURA |  |  |  |  | 9765850

## Metrado - Inst. Sanitarias
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
METRADO - INSTALACIONES SANITARIAS
Celdas en color ambar: cantidades editables segun el proyecto.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO
1 | Red de agua potable PPR D20mm | m | 60
2 | Red de alcantarillado PVC D110mm | m | 40
3 | WC completo con estanque | un | 3
4 | Lavamanos con pedestal y griferia | un | 3
5 | Tina / receptaculo de ducha | un | 2
6 | Griferia lavaplatos | un | 2
7 | Camara de inspeccion domiciliaria | un | 2
8 | Calefon / termo electrico | un | 1

## APU - Inst. Sanitarias
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - INSTALACIONES SANITARIAS
Celdas en color ambar: editables. En Mano de Obra, Costo Unitario = Costo Cuadrilla / Rendimiento. Precio Oficial DS27 y Diferencia % solo aparecen donde existe codigo DS27 equivalente (ver hoja Configuracion DS27).
CONCEPTO | UNIDAD | CANT. / UNIDAD | PRECIO UNIT. / CUADRILLA ($) | RENDIMIENTO (unid./jornada) | SUBTOTAL UNIT. ($) | CONSUMO TOTAL PROYECTO | COSTO TOTAL ($) | PRECIO OFICIAL DS27 ($) | DIFERENCIA vs APU (%)
PARTIDA 1 - Red de agua potable PPR D20mm ¦ Unidad: m
Tuberia PPR D20mm | m | 1.08 | 1800 | - | 1944 | 64.8 | 116640
Fittings y soldadura | gl | 1 | 1000 | - | 1000 | 60 | 60000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 2944
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 49000 | 14 | 3500 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 3500
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 105 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 105
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m) |  |  |  |  | 6549 |  |  | 7327.5553 | -10.63%
PARTIDA 2 - Red de alcantarillado PVC D110mm ¦ Unidad: m
Tuberia PVC sanitaria D110mm | m | 1.08 | 4200 | - | 4536 | 43.2 | 181440
Uniones y pegamento | gl | 1 | 1300 | - | 1300 | 40 | 52000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 5836
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 49500 | 11 | 4500 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 4500
Retroexcavadora pequena | dia | 0.0909 | 60000 | - | 5454 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 135 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 5589
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m) |  |  |  |  | 15925 |  |  | 9075.7123 | 75.47%
PARTIDA 3 - WC completo con estanque ¦ Unidad: un
Taza WC con estanque | un | 1 | 68000 | - | 68000 | 3 | 204000
Flexible y pernos de fijacion | jgo | 1 | 17000 | - | 17000 | 3 | 51000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 85000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 50000 | 2 | 25000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 25000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 750 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 750
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 110750 |  |  | 117228.6318 | -5.526%
PARTIDA 4 - Lavamanos con pedestal y griferia ¦ Unidad: un
Lavamanos con pedestal | un | 1 | 38000 | - | 38000 | 3 | 114000
Griferia monomando | un | 1 | 17000 | - | 17000 | 3 | 51000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 55000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 50000 | 2.5 | 20000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 20000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 600 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 600
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 75600 |  |  | 57080.594 | 32.44%
PARTIDA 5 - Tina / receptaculo de ducha ¦ Unidad: un
Receptaculo de ducha | un | 1 | 65000 | - | 65000 | 2 | 130000
Griferia ducha y accesorios | un | 1 | 25000 | - | 25000 | 2 | 50000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 90000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 52500 | 1.5 | 35000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 35000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 1050 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 1050
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 126050 |  |  | 101891.4131 | 23.71%
PARTIDA 6 - Griferia lavaplatos ¦ Unidad: un
Griferia lavaplatos | un | 1 | 32000 | - | 32000 | 2 | 64000
Sifon y conexiones | un | 1 | 3000 | - | 3000 | 2 | 6000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 35000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 4 | 12000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 12000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 360 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 360
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 47360 |  |  | 49471.2096 | -4.268%
PARTIDA 7 - Camara de inspeccion domiciliaria ¦ Unidad: un
Camara de inspeccion prefabricada | un | 1 | 38000 | - | 38000 | 2 | 76000
Tapa y sello | un | 1 | 7000 | - | 7000 | 2 | 14000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 45000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 1.6 | 30000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 30000
Retroexcavadora pequena | dia | 0.625 | 60000 | - | 37500 | - | -
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 900 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 38400
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 113400 |  |  | 131091.3535 | -13.5%
PARTIDA 8 - Calefon / termo electrico ¦ Unidad: un
Calefon a gas 10L | un | 1 | 165000 | - | 165000 | 1 | 165000
Kit de instalacion | jgo | 1 | 15000 | - | 15000 | 1 | 15000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 180000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 1.6 | 30000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 30000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 900 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 900
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 210900 |  |  | 269759.4156 | -21.82%

## MO - Inst. Sanitarias
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MANO DE OBRA Y EQUIPOS - INSTALACIONES SANITARIAS
Costo unitario calculado automaticamente: Subtotal Mano de Obra + Subtotal Equipos de la hoja APU.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. MO+EQUIPOS ($) | PARCIAL MO+EQUIPOS ($)
1 | Red de agua potable PPR D20mm | m | 60 | 3605 | 216300
2 | Red de alcantarillado PVC D110mm | m | 40 | 10089 | 403560
3 | WC completo con estanque | un | 3 | 25750 | 77250
4 | Lavamanos con pedestal y griferia | un | 3 | 20600 | 61800
5 | Tina / receptaculo de ducha | un | 2 | 36050 | 72100
6 | Griferia lavaplatos | un | 2 | 12360 | 24720
7 | Camara de inspeccion domiciliaria | un | 2 | 68400 | 136800
8 | Calefon / termo electrico | un | 1 | 30900 | 30900
TOTAL MANO DE OBRA Y EQUIPOS - INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 1023430

## MAT - Inst. Sanitarias
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MATERIALES - INSTALACIONES SANITARIAS
Precio unitario Materiales calculado automaticamente desde la hoja APU de esta especialidad.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | PRECIO UNIT. MAT. ($) | PARCIAL MAT. ($)
1 | Red de agua potable PPR D20mm | m | 60 | 2944 | 176640
2 | Red de alcantarillado PVC D110mm | m | 40 | 5836 | 233440
3 | WC completo con estanque | un | 3 | 85000 | 255000
4 | Lavamanos con pedestal y griferia | un | 3 | 55000 | 165000
5 | Tina / receptaculo de ducha | un | 2 | 90000 | 180000
6 | Griferia lavaplatos | un | 2 | 35000 | 70000
7 | Camara de inspeccion domiciliaria | un | 2 | 45000 | 90000
8 | Calefon / termo electrico | un | 1 | 180000 | 180000
TOTAL MATERIALES - INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 1350080

## Metrado - Inst. Electricas
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
METRADO - INSTALACIONES ELECTRICAS
Celdas en color ambar: cantidades editables segun el proyecto.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO
1 | Tablero general con protecciones diferenciales | un | 1
2 | Circuito de alumbrado (punto) | pto | 25
3 | Circuito de enchufes (punto) | pto | 20
4 | Canalizacion PVC / conduit empotrada | m | 180
5 | Cableado THHN 2.5-4 mm2 | m | 400
6 | Puesta a tierra | un | 1
7 | Artefactos de iluminacion LED | un | 20
8 | Empalme monofasico normalizado | un | 1

## APU - Inst. Electricas
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - INSTALACIONES ELECTRICAS
Celdas en color ambar: editables. En Mano de Obra, Costo Unitario = Costo Cuadrilla / Rendimiento. Precio Oficial DS27 y Diferencia % solo aparecen donde existe codigo DS27 equivalente (ver hoja Configuracion DS27).
CONCEPTO | UNIDAD | CANT. / UNIDAD | PRECIO UNIT. / CUADRILLA ($) | RENDIMIENTO (unid./jornada) | SUBTOTAL UNIT. ($) | CONSUMO TOTAL PROYECTO | COSTO TOTAL ($) | PRECIO OFICIAL DS27 ($) | DIFERENCIA vs APU (%)
PARTIDA 1 - Tablero general con protecciones diferenciales ¦ Unidad: un
Tablero general 12 circuitos | un | 1 | 65000 | - | 65000 | 1 | 65000
Protecciones diferenciales/automaticas | jgo | 1 | 55000 | - | 55000 | 1 | 55000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 120000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 45000 | 1 | 45000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 45000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 1350 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 1350
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 166350 |  |  | N/D
PARTIDA 2 - Circuito de alumbrado (punto) ¦ Unidad: pto
Cable THHN 1.5mm2 | m | 6 | 700 | - | 4200 | 150 | 105000
Caja y accesorios | un | 1 | 900 | - | 900 | 25 | 22500
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 5100
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 8 | 6000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 6000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 180 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 180
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/pto) |  |  |  |  | 11280 |  |  | 35146.9418 | -67.91%
PARTIDA 3 - Circuito de enchufes (punto) ¦ Unidad: pto
Cable THHN 2.5mm2 | m | 6 | 900 | - | 5400 | 120 | 108000
Enchufe y caja | un | 1 | 1400 | - | 1400 | 20 | 28000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 6800
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 7.4 | 6486.4865 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 6486.4865
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 194.5946 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 194.5946
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/pto) |  |  |  |  | 13481.0811 |  |  | 40971.4088 | -67.1%
PARTIDA 4 - Canalizacion PVC / conduit empotrada ¦ Unidad: m
Tuberia conduit PVC 20mm | m | 1.05 | 700 | - | 735 | 189 | 132300
Conectores y fijaciones | gl | 1 | 200 | - | 200 | 180 | 36000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 935
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48600 | 27 | 1800 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 1800
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 54 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 54
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m) |  |  |  |  | 2789 |  |  | N/D
PARTIDA 5 - Cableado THHN 2.5-4 mm2 ¦ Unidad: m
Cable THHN 2.5-4mm2 | m | 1.05 | 650 | - | 682.5 | 420 | 273000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 682.5
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 47700 | 53 | 900 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 900
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 27 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 27
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/m) |  |  |  |  | 1609.5 |  |  | N/D
PARTIDA 6 - Puesta a tierra ¦ Unidad: un
Jabalina de cobre + conductor | jgo | 1 | 55000 | - | 55000 | 1 | 55000
Caja de registro tierra | un | 1 | 10000 | - | 10000 | 1 | 10000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 65000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 45000 | 1 | 45000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 45000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 1350 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 1350
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 111350 |  |  | 38181.7097 | 191.6%
PARTIDA 7 - Artefactos de iluminacion LED ¦ Unidad: un
Artefacto LED (plafon/spot) | un | 1 | 12000 | - | 12000 | 20 | 240000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 12000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 45000 | 9 | 5000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 5000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 150 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 150
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 17150 |  |  | N/D
PARTIDA 8 - Empalme monofasico normalizado ¦ Unidad: un
Caja de empalme normalizada | un | 1 | 75000 | - | 75000 | 1 | 75000
Medidor y accesorios | jgo | 1 | 20000 | - | 20000 | 1 | 20000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 95000
Mano de obra (cuadrilla) | jornada | - | 48000 | 0.8 | 60000 | - | -
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 60000
Herramienta menor / equipo manual (3% de MO) |  |  |  |  | 1800 | - | -
Subtotal Equipos |  |  |  |  | 1800
PRECIO UNITARIO TOTAL ($/un) |  |  |  |  | 156800 |  |  | N/D

## MO - Inst. Electricas
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MANO DE OBRA Y EQUIPOS - INSTALACIONES ELECTRICAS
Costo unitario calculado automaticamente: Subtotal Mano de Obra + Subtotal Equipos de la hoja APU.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. MO+EQUIPOS ($) | PARCIAL MO+EQUIPOS ($)
1 | Tablero general con protecciones diferenciales | un | 1 | 46350 | 46350
2 | Circuito de alumbrado (punto) | pto | 25 | 6180 | 154500
3 | Circuito de enchufes (punto) | pto | 20 | 6681.0811 | 133621.6216
4 | Canalizacion PVC / conduit empotrada | m | 180 | 1854 | 333720
5 | Cableado THHN 2.5-4 mm2 | m | 400 | 927 | 370800
6 | Puesta a tierra | un | 1 | 46350 | 46350
7 | Artefactos de iluminacion LED | un | 20 | 5150 | 103000
8 | Empalme monofasico normalizado | un | 1 | 61800 | 61800
TOTAL MANO DE OBRA Y EQUIPOS - INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 1250141.6216

## MAT - Inst. Electricas
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
MATERIALES - INSTALACIONES ELECTRICAS
Precio unitario Materiales calculado automaticamente desde la hoja APU de esta especialidad.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO | PRECIO UNIT. MAT. ($) | PARCIAL MAT. ($)
1 | Tablero general con protecciones diferenciales | un | 1 | 120000 | 120000
2 | Circuito de alumbrado (punto) | pto | 25 | 5100 | 127500
3 | Circuito de enchufes (punto) | pto | 20 | 6800 | 136000
4 | Canalizacion PVC / conduit empotrada | m | 180 | 935 | 168300
5 | Cableado THHN 2.5-4 mm2 | m | 400 | 682.5 | 273000
6 | Puesta a tierra | un | 1 | 65000 | 65000
7 | Artefactos de iluminacion LED | un | 20 | 12000 | 240000
8 | Empalme monofasico normalizado | un | 1 | 95000 | 95000
TOTAL MATERIALES - INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 1224800

## MINVU - Nuble
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
PRECIOS REFERENCIALES DS27 - NUBLE
Fuente: Tabla de Precios Referenciales DS27 (Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios), MINVU/SERVIU. Precio ($) = Precio Ref. (UF) x Valor UF actual, definido en la hoja Configuracion DS27.
ESPECIALIDAD | PARTIDA (referencia) | CODIGO DS27 | DESCRIPCION OFICIAL DS27 | PRECIO REF. (UF) | PRECIO REF. ($)
ESTRUCTURAS | Excavacion para fundaciones | C 01 03 06 90007 | Excavacion fundaciones manual | 0.5024 | 20520.4225
ESTRUCTURAS | Relleno y compactacion con material del lugar | B 05 04 00 90000 | Relleno con material de obra | 0.4881 | 19936.342
ESTRUCTURAS | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | C 02 01 00 90013 | Emplantillado | 2.7242 | 111269.3769
ESTRUCTURAS | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | C 04 03 02 90020 | Radier de hormigon 10 cm | 0.327 | 13356.2463
ESTRUCTURAS | Acero de refuerzo A63-42H | C 03 04 00 090022 | Fierro 10 mm (referencial) | 0.0922 | 3765.8896
ESTRUCTURAS | Moldaje para obra gruesa | C 06 04 01 90023 | Moldaje losa, 3 usos (referencial) | 0.8739 | 35694.262
ARQUITECTURA | Tabiqueria metalcon 90 mm | C 05 04 02 090015 | Perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (referencial) | 0.6548 | 26745.1685
ARQUITECTURA | Revestimiento interior yeso-carton | D 04 06 12 90016 | Revestimiento yeso carton 10mm (referencial) | 0.4245 | 17338.6134
ARQUITECTURA | Piso ceramico | D 05 05 01 90007 | Ceramica piso 33x33 cm (referencial) | 0.7242 | 29579.7969
ARQUITECTURA | Piso flotante | D 05 09 00 90001 | Piso flotante 8mm sistema click | 0.8882 | 36278.3425
ARQUITECTURA | Pintura interior latex, 2 manos | D 17 07 00 90001 | Pintura latex 2 manos | 0.1582 | 6461.6458
ARQUITECTURA | Puertas interiores con marco y cerradura | D 07 17 02 090004 | Puerta 80x200 tipo placarol | 1.7029 | 69554.5929
ARQUITECTURA | Ventanas termopanel PVC | D 09 02 00 90035 | Ventana termopanel 100x100 (referencial) | 4.1538 | 169661.0887
ARQUITECTURA | Cubierta zinc / teja asfaltica | C 11 02 02 90009 | Cubierta zinc alum onda estandar 0,35mm | 0.24 | 9802.7496
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de agua potable PPR D20mm | E 01 01 04 90001 | Tuberia PPR PN16 20mm | 0.2936 | 11992.0303
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de alcantarillado PVC D110mm | E 05 01 01 90003 | Tuberia PVC sanitario 110mm | 0.4246 | 17342.6978
INSTALACIONES SANITARIAS | WC completo con estanque | E 07 02 01 90000 | WC con estanque | 3.3098 | 135188.0859
INSTALACIONES SANITARIAS | Lavamanos con pedestal y griferia | E 07 01 01 90003 | Lavamanos con pedestal (referencial, sin griferia) | 1.8409 | 75191.1739
INSTALACIONES SANITARIAS | Tina / receptaculo de ducha | E 07 04 01 90000 | Receptaculo ducha enlozado 80x80 | 3.0564 | 124838.0162
INSTALACIONES SANITARIAS | Griferia lavaplatos | E 07 05 02 90000 | Combinacion lavaplatos | 1.3443 | 54907.6512
INSTALACIONES SANITARIAS | Camara de inspeccion domiciliaria | E 05 04 00 90000 | Camara de inspeccion | 4.6809 | 191190.3775
INSTALACIONES SANITARIAS | Calefon / termo electrico | E 02 09 01 90002 | Calefont 10 lt | 5.8052 | 237112.1749
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de alumbrado (punto) | E 16 04 01 90002 | Centro de alumbrado | 1.1544 | 47151.2256
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de enchufes (punto) | E 16 04 01 90000 | Centro de energia electrica, enchufe hembra embutido | 1.3296 | 54307.2328
INSTALACIONES ELECTRICAS | Puesta a tierra | E 16 09 00 90002 | Barra Copperweld (puesta a tierra) | 1.1855 | 48421.4985
Partidas marcadas (referencial) usan el codigo DS27 mas cercano cuando no existe una coincidencia exacta con la partida modelada (p.ej. diametro de fierro, tipo de perfil o tamano de ventana).

## MINVU - Valparaiso
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
PRECIOS REFERENCIALES DS27 - VALPARAISO
Fuente: Tabla de Precios Referenciales DS27 (Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios), MINVU/SERVIU. Precio ($) = Precio Ref. (UF) x Valor UF actual, definido en la hoja Configuracion DS27.
ESPECIALIDAD | PARTIDA (referencia) | CODIGO DS27 | DESCRIPCION OFICIAL DS27 | PRECIO REF. (UF) | PRECIO REF. ($)
ESTRUCTURAS | Excavacion para fundaciones | C 01 03 06 90007 | Excavacion fundaciones manual | 0.4118 | 16819.8845
ESTRUCTURAS | Relleno y compactacion con material del lugar | B 05 04 00 90000 | Relleno con material de obra | 0.4643 | 18964.236
ESTRUCTURAS | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | C 02 01 00 90013 | Emplantillado | 2.3814 | 97267.7829
ESTRUCTURAS | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | C 04 03 02 90020 | Radier de hormigon 10 cm | 0.3555 | 14520.3228
ESTRUCTURAS | Acero de refuerzo A63-42H | C 03 04 00 090022 | Fierro 10 mm (referencial) | 0.0622 | 2540.5459
ESTRUCTURAS | Moldaje para obra gruesa | C 06 04 01 90023 | Moldaje losa, 3 usos (referencial) | 0.2153 | 8793.8833
ARQUITECTURA | Tabiqueria metalcon 90 mm | C 05 04 02 090015 | Perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (referencial) | 0.4709 | 19233.8116
ARQUITECTURA | Revestimiento interior yeso-carton | D 04 06 12 90016 | Revestimiento yeso carton 10mm (referencial) | 0.2497 | 10198.9441
ARQUITECTURA | Piso ceramico | D 05 05 01 90007 | Ceramica piso 33x33 cm (referencial) | 0.5154 | 21051.4048
ARQUITECTURA | Piso flotante | D 05 09 00 90001 | Piso flotante 8mm sistema click | 0.4962 | 20267.1848
ARQUITECTURA | Pintura interior latex, 2 manos | D 17 07 00 90001 | Pintura latex 2 manos | 0.1079 | 4407.1528
ARQUITECTURA | Puertas interiores con marco y cerradura | D 07 17 02 090004 | Puerta 80x200 tipo placarol | 1.3519 | 55218.0716
ARQUITECTURA | Ventanas termopanel PVC | D 09 02 00 90035 | Ventana termopanel 100x100 (referencial) | 4.5789 | 187024.2089
ARQUITECTURA | Cubierta zinc / teja asfaltica | C 11 02 02 90009 | Cubierta zinc alum onda estandar 0,35mm | 0.239 | 9761.9048
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de agua potable PPR D20mm | E 01 01 04 90001 | Tuberia PPR PN16 20mm | 0.219 | 8945.009
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de alcantarillado PVC D110mm | E 05 01 01 90003 | Tuberia PVC sanitario 110mm | 0.2534 | 10350.0698
INSTALACIONES SANITARIAS | WC completo con estanque | E 07 02 01 90000 | WC con estanque | 2.7661 | 112980.7736
INSTALACIONES SANITARIAS | Lavamanos con pedestal y griferia | E 07 01 01 90003 | Lavamanos con pedestal (referencial, sin griferia) | 2.0402 | 83331.5406
INSTALACIONES SANITARIAS | Tina / receptaculo de ducha | E 07 04 01 90000 | Receptaculo ducha enlozado 80x80 | 2.3664 | 96655.1111
INSTALACIONES SANITARIAS | Griferia lavaplatos | E 07 05 02 90000 | Combinacion lavaplatos | 1.1456 | 46791.7914
INSTALACIONES SANITARIAS | Camara de inspeccion domiciliaria | E 05 04 00 90000 | Camara de inspeccion | 5.1389 | 209897.2913
INSTALACIONES SANITARIAS | Calefon / termo electrico | E 02 09 01 90002 | Calefont 10 lt | 6.4543 | 263624.5281
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de alumbrado (punto) | E 16 04 01 90002 | Centro de alumbrado | 0.8525 | 34820.1835
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de enchufes (punto) | E 16 04 01 90000 | Centro de energia electrica, enchufe hembra embutido | 0.9953 | 40652.8195
INSTALACIONES ELECTRICAS | Puesta a tierra | E 16 09 00 90002 | Barra Copperweld (puesta a tierra) | 0.8981 | 36682.7059
Partidas marcadas (referencial) usan el codigo DS27 mas cercano cuando no existe una coincidencia exacta con la partida modelada (p.ej. diametro de fierro, tipo de perfil o tamano de ventana).

## MINVU - RM
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
PRECIOS REFERENCIALES DS27 - REGION METROPOLITANA
Fuente: Tabla de Precios Referenciales DS27 (Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios), MINVU/SERVIU. Precio ($) = Precio Ref. (UF) x Valor UF actual, definido en la hoja Configuracion DS27.
ESPECIALIDAD | PARTIDA (referencia) | CODIGO DS27 | DESCRIPCION OFICIAL DS27 | PRECIO REF. (UF) | PRECIO REF. ($)
ESTRUCTURAS | Excavacion para fundaciones | C 01 03 06 90007 | Excavacion fundaciones manual | 0.4584 | 18723.2517
ESTRUCTURAS | Relleno y compactacion con material del lugar | B 05 04 00 90000 | Relleno con material de obra | 0.4868 | 19883.2438
ESTRUCTURAS | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | C 02 01 00 90013 | Emplantillado | 3.6152 | 147662.0848
ESTRUCTURAS | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | C 04 03 02 90020 | Radier de hormigon 10 cm | 0.5214 | 21296.4735
ESTRUCTURAS | Acero de refuerzo A63-42H | C 03 04 00 090022 | Fierro 10 mm (referencial) | 0.0563 | 2299.5617
ESTRUCTURAS | Moldaje para obra gruesa | C 06 04 01 90023 | Moldaje losa, 3 usos (referencial) | 0.5097 | 20818.5895
ARQUITECTURA | Tabiqueria metalcon 90 mm | C 05 04 02 090015 | Perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (referencial) | 0.4325 | 17665.3717
ARQUITECTURA | Revestimiento interior yeso-carton | D 04 06 12 90016 | Revestimiento yeso carton 10mm (referencial) | 0.298 | 12171.7474
ARQUITECTURA | Piso ceramico | D 05 05 01 90007 | Ceramica piso 33x33 cm (referencial) | 0.3574 | 14597.9279
ARQUITECTURA | Piso flotante | D 05 09 00 90001 | Piso flotante 8mm sistema click | 0.4618 | 18862.124
ARQUITECTURA | Pintura interior latex, 2 manos | D 17 07 00 90001 | Pintura latex 2 manos | 0.1097 | 4480.6735
ARQUITECTURA | Puertas interiores con marco y cerradura | D 07 17 02 090004 | Puerta 80x200 tipo placarol | 1.4604 | 59649.7313
ARQUITECTURA | Ventanas termopanel PVC | D 09 02 00 90035 | Ventana termopanel 100x100 (referencial) | 3.5876 | 146534.7686
ARQUITECTURA | Cubierta zinc / teja asfaltica | C 11 02 02 90009 | Cubierta zinc alum onda estandar 0,35mm | 0.2249 | 9185.9933
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de agua potable PPR D20mm | E 01 01 04 90001 | Tuberia PPR PN16 20mm | 0.2659 | 10860.6297
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de alcantarillado PVC D110mm | E 05 01 01 90003 | Tuberia PVC sanitario 110mm | 0.3241 | 13237.7964
INSTALACIONES SANITARIAS | WC completo con estanque | E 07 02 01 90000 | WC con estanque | 3.3016 | 134853.1587
INSTALACIONES SANITARIAS | Lavamanos con pedestal y griferia | E 07 01 01 90003 | Lavamanos con pedestal (referencial, sin griferia) | 2.1487 | 87763.2003
INSTALACIONES SANITARIAS | Tina / receptaculo de ducha | E 07 04 01 90000 | Receptaculo ducha enlozado 80x80 | 2.8371 | 115880.7537
INSTALACIONES SANITARIAS | Griferia lavaplatos | E 07 05 02 90000 | Combinacion lavaplatos | 1.3014 | 53155.4097
INSTALACIONES SANITARIAS | Camara de inspeccion domiciliaria | E 05 04 00 90000 | Camara de inspeccion | 5.7442 | 234620.6427
INSTALACIONES SANITARIAS | Calefon / termo electrico | E 02 09 01 90002 | Calefont 10 lt | 5.6423 | 230458.5586
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de alumbrado (punto) | E 16 04 01 90002 | Centro de alumbrado | 1.091 | 44561.6659
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de enchufes (punto) | E 16 04 01 90000 | Centro de energia electrica, enchufe hembra embutido | 1.139 | 46522.2158
INSTALACIONES ELECTRICAS | Puesta a tierra | E 16 09 00 90002 | Barra Copperweld (puesta a tierra) | 1.3658 | 55785.8142
Partidas marcadas (referencial) usan el codigo DS27 mas cercano cuando no existe una coincidencia exacta con la partida modelada (p.ej. diametro de fierro, tipo de perfil o tamano de ventana).

## MINVU - Araucania
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
PRECIOS REFERENCIALES DS27 - ARAUCANIA
Fuente: Tabla de Precios Referenciales DS27 (Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios), MINVU/SERVIU. Precio ($) = Precio Ref. (UF) x Valor UF actual, definido en la hoja Configuracion DS27.
ESPECIALIDAD | PARTIDA (referencia) | CODIGO DS27 | DESCRIPCION OFICIAL DS27 | PRECIO REF. (UF) | PRECIO REF. ($)
ESTRUCTURAS | Excavacion para fundaciones | C 01 03 06 90007 | Excavacion fundaciones manual | 0.3419 | 13964.8337
ESTRUCTURAS | Relleno y compactacion con material del lugar | B 05 04 00 90000 | Relleno con material de obra | 0.4668 | 19066.348
ESTRUCTURAS | Emplantillado de hormigon pobre H-5 | C 02 01 00 90013 | Emplantillado | 1.5946 | 65131.1021
ESTRUCTURAS | Radier de hormigon H-25, e=10 cm | C 04 03 02 90020 | Radier de hormigon 10 cm | 0.3197 | 13058.0794
ESTRUCTURAS | Acero de refuerzo A63-42H | C 03 04 00 090022 | Fierro 10 mm (referencial) | 0.0364 | 1486.7504
ESTRUCTURAS | Moldaje para obra gruesa | C 06 04 01 90023 | Moldaje losa, 3 usos (referencial) | 0.394 | 16092.8473
ARQUITECTURA | Tabiqueria metalcon 90 mm | C 05 04 02 090015 | Perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (referencial) | 0.406 | 16582.9847
ARQUITECTURA | Revestimiento interior yeso-carton | D 04 06 12 90016 | Revestimiento yeso carton 10mm (referencial) | 0.147 | 6004.1841
ARQUITECTURA | Piso ceramico | D 05 05 01 90007 | Ceramica piso 33x33 cm (referencial) | 0.3493 | 14267.0851
ARQUITECTURA | Piso flotante | D 05 09 00 90001 | Piso flotante 8mm sistema click | 0.5125 | 20932.9549
ARQUITECTURA | Pintura interior latex, 2 manos | D 17 07 00 90001 | Pintura latex 2 manos | 0.1001 | 4088.5635
ARQUITECTURA | Puertas interiores con marco y cerradura | D 07 17 02 090004 | Puerta 80x200 tipo placarol | 1.4132 | 57721.8572
ARQUITECTURA | Ventanas termopanel PVC | D 09 02 00 90035 | Ventana termopanel 100x100 (referencial) | 3.2981 | 134710.2019
ARQUITECTURA | Cubierta zinc / teja asfaltica | C 11 02 02 90009 | Cubierta zinc alum onda estandar 0,35mm | 0.1983 | 8099.5219
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de agua potable PPR D20mm | E 01 01 04 90001 | Tuberia PPR PN16 20mm | 0.1794 | 7327.5553
INSTALACIONES SANITARIAS | Red de alcantarillado PVC D110mm | E 05 01 01 90003 | Tuberia PVC sanitario 110mm | 0.2222 | 9075.7123
INSTALACIONES SANITARIAS | WC completo con estanque | E 07 02 01 90000 | WC con estanque | 2.8701 | 117228.6318
INSTALACIONES SANITARIAS | Lavamanos con pedestal y griferia | E 07 01 01 90003 | Lavamanos con pedestal (referencial, sin griferia) | 1.3975 | 57080.594
INSTALACIONES SANITARIAS | Tina / receptaculo de ducha | E 07 04 01 90000 | Receptaculo ducha enlozado 80x80 | 2.4946 | 101891.4131
INSTALACIONES SANITARIAS | Griferia lavaplatos | E 07 05 02 90000 | Combinacion lavaplatos | 1.2112 | 49471.2096
INSTALACIONES SANITARIAS | Camara de inspeccion domiciliaria | E 05 04 00 90000 | Camara de inspeccion | 3.2095 | 131091.3535
INSTALACIONES SANITARIAS | Calefon / termo electrico | E 02 09 01 90002 | Calefont 10 lt | 6.6045 | 269759.4156
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de alumbrado (punto) | E 16 04 01 90002 | Centro de alumbrado | 0.8605 | 35146.9418
INSTALACIONES ELECTRICAS | Circuito de enchufes (punto) | E 16 04 01 90000 | Centro de energia electrica, enchufe hembra embutido | 1.0031 | 40971.4088
INSTALACIONES ELECTRICAS | Puesta a tierra | E 16 09 00 90002 | Barra Copperweld (puesta a tierra) | 0.9348 | 38181.7097
Partidas marcadas (referencial) usan el codigo DS27 mas cercano cuando no existe una coincidencia exacta con la partida modelada (p.ej. diametro de fierro, tipo de perfil o tamano de ventana).

## Lista de Insumos
CALCULA OBRA CHILE ¦ PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - PRO
LISTA DE INSUMOS (COMPRA AUTOMATIZADA)
Cantidades y costos se recalculan solos al cambiar metrados o precios en las hojas APU.
INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | COSTO TOTAL ESTIMADO ($)
Material de relleno (emprestito) | m3 | 21 | 105000
Cemento (saco 25kg) | saco | 360 | 2700000
Arena | m3 | 23.7 | 474000
Gravilla | m3 | 32.2 | 708400
Acero de refuerzo A63-42H | kg | 4500 | 4425000
Malla ACMA C-92 | m2 | 84 | 294000
Alambre negro N16 | kg | 75 | 135000
Madera de moldaje (pino bruto) | m2 | 165 | 693000
Clavos y desmoldante | gl | 7.5 | 60000
Perfil metalcon 90mm | m | 264 | 844800
Placa OSB base | m2 | 120 | 504000
Placa yeso-carton 15mm | m2 | 252 | 1134000
Fijaciones y masilla | m2 | 240 | 384000
Placa yeso-carton 10mm | m2 | 94.5 | 396900
Perfileria y fijaciones | m2 | 90 | 225000
Ceramico 45x45 | m2 | 43.2 | 410400
Mortero adhesivo y frague | m2 | 40 | 128000
Piso flotante laminado | m2 | 54 | 513000
Fieltro / manta base | m2 | 52.5 | 63000
Pintura latex interior | lt | 70 | 315000
Sellador / base | lt | 28 | 98000
Pintura exterior acrilica | lt | 28 | 182000
Sellador exterior | lt | 10 | 45000
Puerta placa + marco | un | 8 | 336000
Cerradura y bisagras | jgo | 8 | 104000
Ventana PVC termopanel | m2 | 25 | 2200000
Sellos y anclajes | m2 | 25 | 175000
Plancha zinc acanalado | m2 | 99 | 1089000
Fijaciones y cumbrera | m2 | 90 | 450000
Membrana asfaltica | m2 | 33 | 148500
Imprimante asfaltico | lt | 4.5 | 20250
Tuberia PPR D20mm | m | 64.8 | 116640
Fittings y soldadura | gl | 60 | 60000
Tuberia PVC sanitaria D110mm | m | 43.2 | 181440
Uniones y pegamento | gl | 40 | 52000
Taza WC con estanque | un | 3 | 204000
Flexible y pernos de fijacion | jgo | 3 | 51000
Lavamanos con pedestal | un | 3 | 114000
Griferia monomando | un | 3 | 51000
Receptaculo de ducha | un | 2 | 130000
Griferia ducha y accesorios | un | 2 | 50000
Griferia lavaplatos | un | 2 | 64000
Sifon y conexiones | un | 2 | 6000
Camara de inspeccion prefabricada | un | 2 | 76000
Tapa y sello | un | 2 | 14000
Calefon a gas 10L | un | 1 | 165000
Kit de instalacion | jgo | 1 | 15000
Tablero general 12 circuitos | un | 1 | 65000
Protecciones diferenciales/automaticas | jgo | 1 | 55000
Cable THHN 1.5mm2 | m | 150 | 105000
Caja y accesorios | un | 25 | 22500
Cable THHN 2.5mm2 | m | 120 | 108000
Enchufe y caja | un | 20 | 28000
Tuberia conduit PVC 20mm | m | 189 | 132300
Conectores y fijaciones | gl | 180 | 36000
Cable THHN 2.5-4mm2 | m | 420 | 273000
Jabalina de cobre + conductor | jgo | 1 | 55000
Caja de registro tierra | un | 1 | 10000
Artefacto LED (plafon/spot) | un | 20 | 240000
Caja de empalme normalizada | un | 1 | 75000
Medidor y accesorios | jgo | 1 | 20000
COSTO TOTAL DE MATERIALES (SEGUN LISTA) |  |  | 21935130
Este total deberia acercarse al total de Materiales de la Hoja Resumen; pequenas diferencias son normales por redondeo de cantidades a comprar.